numer postępowania: SGZ/5/12/3/2016/P2		Wrocław, dnia 01.02.2017

##### WYKONAWCY

##### Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców:

Pakiet nr 12

Poz. Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza, nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 -0,35 ml/min?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Poz. Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga aby nebulizator do podawania leku posiadał antyprzelewową konstrukcje pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 μm potwierdzona w katalogach producenta?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pakiet nr 16

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy oczekuje aby wewnętrzna część lejka była karbowana?

Odpowiedź: Nie oczekuje.

Pakiet nr 37

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga kaniuli pediatrycznej o rozmiarze 24G - 0,7x19mm (rozm. oznaczony kolorystycznie); bez portu bocznego, która ma posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający założenie, o max. przepływie 13ml/min. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonanej z oczyszczonego teflonu (PTFE) – informacja o materiale umieszczona na opakowaniu zbiorczym. Kaniula widoczna w aparacie USG (bez pasków kontrastujących). Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu /igły/, współgrająca ze szlifem igły, umożliwiająca bezproblemowe wprowadzenie kaniuli do tkanek, oraz minimalizująca otwór po wprowadzeniu kaniuli (brak przeciekania krwi w miejscu wkłucia), wyposażona w zastawkę bezzwrotną. Opakowanie bez zawartości celulozy typu Tyvek, odporne na rozerwanie, wodoszczelne, gwarantujące sterylność produktu, z oznaczeniem rozmiaru i daty ważności?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pakiet nr 38

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga dostawy kaniuli pediatrycznej o rozmiarze 26G - 0,6x19mm (rozm. oznaczony kolorystycznie); bez portu bocznego, która ma posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający założenie, o max. przepływie 13ml/min. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonanej z oczyszczonego teflonu (PTFE) – informacja o materiale umieszczona na opakowaniu zbiorczym. Kaniula widoczna w aparacie USG (bez pasków kontrastujących). Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu /igły/, współgrająca ze szlifem igły, umożliwiająca bezproblemowe wprowadzenie kaniuli do tkanek, oraz minimalizująca otwór po wprowadzeniu kaniuli (brak przeciekania krwi w miejscu wkłucia), wyposażona w zastawkę bezzwrotną. Opakowanie bez zawartości celulozy typu Tyvek, odporne na rozerwanie, wodoszczelne, gwarantujące sterylność produktu, z oznaczeniem rozmiaru i daty ważności?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pakiet nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły mają być pakowane w TYVEC, opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Nr 2 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga dostawy kaniuli do żył obwodowych ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów ze standardowym koreczkiem dociskanym w celu zamknięcia, wykonana z termoplastycznego PTFE, bez lateksu, bez PVC, widoczna w USG, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek. Wszystkie rozmiary w pozycji 39-45 od jednego producenta?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet nr 78

Poz. Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga dostawy układu oddechowego składającego się z: rury wykonane z polietylenu, średnica 22m, długości 1,5m, łącznik Y z łącznikiem kątowym z portem do próbkowania gazu, dodatkowa rura długości 1 m, bezlateksowy worek 2 L.  Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pakiet nr 79

Poz. Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza przestrzeń martwą rozciągliwą, poj. 27-43 ml, z regulacją długości od 125mm do 180mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 80

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza przestrzeń martwą rozciągliwą, poj. 23-39ml, z regulacją długości od 140mm do 200mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 81

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza przestrzeń martwą rozciągliwą, poj. 23-39ml, z regulacją długości od 140mm do 200mm, zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii i 3,5mm portu do odsysania?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 82

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza przestrzeń martwą rozciągliwą, poj. 23-39ml, z regulacją długości od 140mm do 200mm, zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii i 3,5mm portu do odsysania? 
 Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 96

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuszcza cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 Fr ; 6 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie

5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową,

samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. Elementy pakowane osobno. Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Nr 2 - Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga, aby cewnik oraz przejściówki z łącznikiem Y były opakowane osobno?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet nr 100

Nr 1 - Prosimy o Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby łyżki do laryngoskopu były światłowodowe, jednorazowego użytku, typ Macintosh, nieodkształcające się, odporne na zagięcia i skręcenie, wykonane z PCV niezawierającego ftalanów, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh:  2 / 3 / 4 /?

Odpowiedź: Tak, wymaga

Pakiet nr 106

Nr 1 - Prosimy o Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dołączony worek był bezlateksowy, układ oddechowy posiadał pionową membranę zapewniającą wymianę termiczną a wydajność ogrzania powietrza wdychanego wynosi 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., a opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Nie wymaga

Pakiet nr 115

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 38 ml, objętość oddechowa Vt150-1000 ml, waga 32 g, filtr ze złączem kolankowym, sterylnY, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Złącza 22M/15F – 22F/15M? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pakiet nr 116

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe,objętość oddechowa Vt300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym lub z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim? 
Odpowiedź: Nie dopuszcza.

Pakiet nr 119

Nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., objętość oddechowa Vt50-250 ml, waga 13,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Złącza 22M/15F – 15M?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pakiet nr 125

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rampy  trójkranikowej bez przedłużacza, wykonanej z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką, umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcenia lub obracania łączonych elementów?

Odpowiedź: 
Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet nr 127

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby kranik trójdrożny do linii infuzyjnych był wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Był wyposażony w trójramienne pokrętło  umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny  i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. Wyposażony w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej, o objętości wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie? 
Odpowiedź: Nie wymaga

UWAGA!!!!!!

Równocześnie Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 6 lutego 2017. Godzina i miejsce bez zmian.