numer postępowania: SGZ/4/4/10/2016 Wrocław, dnia 17.11.2016r.

#####

#####  **WYKONAWCY**

##### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców:

**Pytania dot. asortymentu:**

**Pakiet 3 pozycja 1-3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki opatrunkowej o następującym składzie: 15% - przędza poliuretanowa i 85% przędza poliamidowa? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna Sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonna wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 5 pozycja 1** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze 0,44g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5 pozycja 2** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze 0,918g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5 pozycja 3** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze 1,564 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 5** – Czy Zamawiający na potwierdzenie sterylizacji asortymentu wykonanego z gazy wymaga przedstawienia raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 6 pozycja 1-2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca na tkaninie pokrytego klejem kauczukowym z tlenkiem cynku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 6 pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca w rozmiarze 2,5 cm x 9,14 m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7 pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7 pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 7 pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty pakowanej po 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 8 pozycja 2-3** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o minimalnej wadze 0,759 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 8 pozycja 4-6** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o minimalnej wadze 1,656 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 8 pozycja 7-9** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o minimalnej wadze 2,898 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 8 i 9** – Czy Zamawiający na potwierdzenie sterylizacji asortymentu wykonanego z gazy wymaga przedstawienia raportu walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 11 –**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego z perforacją ułatwiającą namakanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 13** – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie setonu 4 warstwowego w rozmiarze 7,5 cm x 1 m?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pakiet 14** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety pakowanej A4 sztuki lub A1 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza serwetę pakowaną po 1 sztuce.